| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación del objeto: |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UN ESTERILIZADOR EN SECO DE 256 LITROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA: (día/mes/año) |  |  |  | 27-05-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funcionario responsable: |  |  |  | Nombre del funcionario responsable: |  |  | Cargo del funcionario: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LCDA. ANGÉLICA LUCERO |  |  | ENFEREMERA |  |  |  |  |  |  |
| Instrucciones: El técnico del área requirente deberá llenar el presente documento que contiene las especificaciones técnicas de los bienes que desea contratar, de conformidad con los Art. 77 del Reglamento General de la LOSNCP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Base Normativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR El Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución; El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”; El artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “Art. 288.- Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”; CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN El Art. 278 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, establece: “Gestión por contrato. - En la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, los gobiernos autónomos descentralizados observarán las disposiciones, principios, herramientas e instrumentos previstos en la Ley que regule la contratación pública”. LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA –LOSNCP El Art. 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: “Principios. - Para la aplicación de esta Ley, y priorizando el interés público por encima del privado respetando el marco constitucional y legal, se vigilará la integridad de los procedimientos y contratos que de ella se deriven, en estricto cumplimiento de la normativa. Se observarán especialmente los principios de legalidad, trato justo, participación nacional, seguridad jurídica, concurrencia, igualdad, sostenibilidad, simplificación, transparencia, integridad, del resultado; y, mejor valor por dinero; sin perjuicio de los establecidos en el Código Orgánico Administrativo y en otra normativa que fuere aplicable…”; El Artículo 21 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece: “Portal de Contratación Pública. - s la plataforma informática oficial de contratación pública del Ecuador, será de uso obligatorio para proveedores y entidades contratantes, y será administrado por el SERCOP. El Portal de Contratación Pública contendrá respecto de todas las modalidades de contratación pública, salvo las sometidas a reserva por mandato de la Ley, entre otras, el RUP, catálogos o repertorios de compras, documentación o información de todas las fases de las contrataciones públicas, estadísticas, contratistas incumplidos o adjudicatarios fallidos, otras sanciones establecidas y la información sobre el estado de las contrataciones públicas. Será el único medio empleado para realizar todo procedimiento electrónico de contratación pública, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento…”. El Art. 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, específicamente expresa: “Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento…”; LEY ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA El Art. 41.3 de la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, dispone: “En todos los procesos de contratación pública para la compra, adquisición o contratación de obras, bienes y servicios en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, se aplicarán acciones afirmativas para los productores y proveedores locales residentes amazónicos, Al menos el 80% de servicios y/o mano de obra deberá pertenecerá la jurisdicción especifica en la cual se ejecute la contratación, requisito que deberá constar explícito y obligatoriamente en los respectivos términos de referencia”. La disposición general Quinta de la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, dispone: “En todos los procesos de contratación pública para la compra, adquisición o contratación de obras, bienes y servicios en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, se aplicarán acciones afirmativas para los productores y proveedores locales residentes amazónicos, Al menos el 80% de servicios y/o mano de obra deberá pertenecerá la jurisdicción especifica en la cual se ejecute la contratación, requisito que deberá constar explícito y obligatoriamente en los respectivos términos de referencia”. REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA El Art. 3 del Reglamento a la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, dispone: “Territorio de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica: La Circunscripción Territorial Especial Amazónica comprende el área terrestre de las provincias amazónicas de Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, que incluye áreas pobladas y no pobladas que corresponden geográficamente a la meseta amazónica y a las estribaciones a la Cordillera Oriental de los Andes, los recursos hídricos, fluviales, mineros, el subsuelo del área terrestre, el espacio aéreo y la órbita geoestacionaria”. REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA –LOSNCP El Art. 22. del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, prescribe: “Información relevante. - Para efectos de publicidad y política de gobierno abierto de los procedimientos de contratación en el Portal de Contratación Pública, se entenderá como información relevante la siguiente: 1. Informe de necesidad de la contratación; 2. Proformas y cotizaciones recibidas en la fase preparatoria para la elaboración del instrumento de determinación del presupuesto referencial; 3. Instrumento de determinación del presupuesto referencial; 4. Estudios de desagregación tecnológica, en caso de ser requerido; 5. Estudios, diseños o proyectos; 6. Términos de referencia y/o especificaciones técnicas; 7. Certificación PAC; 8. Certificación presupuestaria; 9. En los procedimientos de arrendamiento de bienes inmuebles, la respectiva autorización emitida por el ente regulador de gestión inmobiliaria del sector público para el inicio del procedimiento de arrendamiento, en los casos que corresponda; y, prórroga y/o renovación de los contratos, de ser procedente. 10. Invitación a proveedores, de ser el caso; 11. Pliegos; 12. Resolución de inicio, aprobación de pliegos y de cronograma (convocatoria); 13. Preguntas, respuestas y aclaraciones de los procedimientos de contratación; 14. Actas (preguntas, respuestas y aclaraciones, apertura de las ofertas; convalidación de errores; calificación, y acta de negoción, en los casos que corresponda), y demás documentación precontractual; 15. Informe de evaluación de las ofertas realizado por la Comisión Técnica o el servidor designado para el efecto, en el que se recomiende a la máxima autoridad o su delegado de forma expresa, la adjudicación o la declaratoria de desierto, según sea el caso; 16. Oficios y comunicaciones remitidos por el SERCOP respecto a las acciones de supervisión y control realizados a procedimientos de contratación; 17. Resolución de adjudicación o declaratoria de desierto o cancelación; 18. Oferta del oferente ganador, la cual será publicada conjuntamente con la calificación de ofertas, o con la adjudicación en el caso de subasta inversa electrónica, u otros procedimientos que defina el SERCOP; 19. De ser el caso, la resolución de declaratoria de adjudicatario fallido, y la respectiva notificación; 20. Reclamos o recursos presentados; 21. La resolución o pronunciamiento final de los reclamos o recursos presentados; 22. Contrato y su protocolización, de ser el caso, y los documentos que acrediten la calidad de los comparecientes; 23. Garantías; 24. Contratos complementarios, modificatorios, o adendas modificatorias, de haberse suscrito; 25. Documento de aprobación de la entidad contratante para la subcontratación, en los casos que corresponda; 26. Actas y documentos relacionados con la suspensión y prórrogas del contrato; 27. Comunicaciones al contratista respecto de la aplicación de multas u otras sanciones; y, acto administrativo de multa o sanción; 28. Cronogramas de ejecución de actividades contractuales y de pagos; 29. Comprobante de pagos realizados; 30. Informe previo a la recepción provisional y final, de ser el caso, actas de entrega recepción, o actos administrativos relacionados con la terminación del contrato; 31. En caso de terminar unilateralmente el contrato, se deberá publicar la siguiente documentación: a) Informes técnico, económico y jurídico; b) Notificación de la decisión de terminación unilateral; c) Resolución de terminación unilateral del contrato; y, d) Notificación de la resolución de terminación unilateral del contrato realizada al menos por uno de los medios aceptados por la normativa vigente; 32. En caso de terminar el contrato por mutuo acuerdo, se publicará el acuerdo de terminación de mutuo acuerdo del contrato, así como los informes técnicos y económicos correspondientes; 33. Certificado de cumplimiento otorgado por la UAFE, y presentado por el contratista en la fase contractual, cuando sea el caso; 34. En los procedimientos de contratación para la ejecución de obras se publicará, además: orden de inicio de trabajos; órdenes de cambio y diferencias en cantidades de obras, diferencias de rubros existentes o creación de rubros nuevos; certificación de disponibilidad presupuestaria, de ser el caso; y, decisiones adoptadas por la Junta de Resolución de Disputas cuando sea procedente; y, 35. Cualquier documento adicional que la entidad contratante considere pertinente. La información relativa a los proveedores invitados será generada por el propio sistema y se mantendrá disponible de manera pública en el Portal de Contratación Pública. Cualquier actuación administrativa que se efectúe por delegación, deberá contener la mención expresa del instrumento que otorgó la delegación y por el cual se actúa. Toda la información relacionada con la fase contractual deberá publicarse, preferentemente, en el momento que se genere y suscriba la documentación relevante. El Servicio Nacional de Contratación Pública podrá calificar otros documentos como información relevante que deberá ser publicada en el Portal. Las actuaciones registradas en el Portal de Contratación Pública tendrán plena validez jurídica y valor probatorio. Es obligación de la entidad contratante el cumplimiento del cronograma establecido en el Portal de Contratación Pública, durante la fase precontractual, así como la publicación de la información de las otras fases de la contratación conforme lo previsto en el presente Reglamento. El Art. 76 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: “Artículo 76.- Formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia. – Antes de iniciar un procedimiento de contratación pública, la entidad contratante deberá contar con las especificaciones técnicas de los bienes o rubros requeridos; o, los términos de referencia para servicios, incluidos los de consultoría, de conformidad con lo que establezcan los análisis, diseños, diagnósticos, o estudios con los que, como condición previa, debe contar la entidad contratante. Se entenderá como especificación técnica, a las características fundamentales que deberán cumplir los bienes o rubros requeridos, mientras que los términos de referencia constituirán las condiciones específicas bajo las cuales se desarrollará la consultoría o se prestarán los servicios. La contratación de servicios incluido consultoría estará sujeta a la formulación de términos de referencia. No obstante, atendiendo a la naturaleza del servicio requerido, se podrán incorporar adicionalmente especificaciones técnicas relativas a los bienes necesarios para su ejecución, siempre y cuando no se modifique el objeto de contratación, por tanto, esta variación solo podrá repotenciar o mejorar el objeto de contratación previamente delimitado”. El Art. 77 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: “Especificaciones técnicas. - Para la elaboración de las especificaciones técnicas se considerará lo siguiente: Deben ser claras, completas e inequívocas; no deben presentar ambigüedades, ni contradicciones que puedan propiciar diferentes interpretaciones en una misma disposición, ni indicaciones parciales. 1. Para el caso de bienes, se establecerán en función de las propiedades de su uso y empleo, así como de sus características fundamentales, requisitos funcionales o tecnológicos, atendiendo los conceptos de capacidad, calidad y/o rendimiento, y de sostenibilidad en lo que fuera aplicable, para los que, de existir, se utilizarán rasgos técnicos, requisitos, símbolos y términos estandarizados; 2. No se podrá hacer referencia a marcas de fábrica o de comercio, nombres o tipos comerciales, patentes, derechos de autor, diseños o tipos particulares, ni a determinados orígenes, productores o proveedores. Excepcionalmente, y de manera justificada, se podrá hacer dichas referencias para: la adquisición de repuestos o accesorios; y, en las contrataciones que impliquen el desarrollo o mejora de tecnologías ya existentes en la entidad contratante, como la utilización de patentes o marcas exclusivas o tecnologías que no admitan otras alternativas técnicas, en los casos que sea aplicable, la entidad hará constar en el pliego la expresión "o equivalente" u otra similar; En este caso, la entidad contratante deberá publicar la información respecto a la tecnológica existente y/o maquinaria, la cual deberá plasmarse en un informe técnico debidamente suscrito, el cual será publicado como información relevante. 3. Para el caso de obras, se establecerán para cada uno de los rubros y materiales del proyecto, atendiendo los aspectos de diseño y constructivos. Exceptúese de esta disposición, los contratos de obra bajo la modalidad ingeniería, procura y construcción donde las especificaciones técnicas se basarán solamente en las normas o reglamentos técnicos nacionales, y en ausencia de estos, en los instrumentos internacionales similares, en lo que fuera aplicable. 4. Las especificaciones técnicas se basarán en las normas o reglamentos técnicos nacionales, y en ausencia de estos, en los instrumentos internacionales similares, en lo que fuera aplicable; 5. No se podrá establecer o exigir especificaciones, condicionamientos o requerimientos técnicos que no pueda cumplir la oferta nacional, salvo justificación funcional debidamente motivada; y, 6. Las especificaciones técnicas se establecerán con relación exclusiva a los bienes o rubros de obras integrantes del objeto del procedimiento y no con relación a los proveedores. 7. Las especificaciones técnicas deberán contener como mínimo en el caso de que corresponda los siguiente: a) Alcance; b) Plazo de ejecución: parciales y/o total; c) Personal técnico/equipo de trabajo/recursos según corresponda, y de ser pertinente; d) Forma y condiciones de pago; e) Lugar de entrega; f) Multas; g) Obligaciones de las partes; h) Garantías técnicas, en el caso que aplique; y, i) Parámetros evaluación y calificación según corresponda” NORMAS DE CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO Y JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO La norma general número 406-03 de las Normas de Control del Sector Público y Jurídicas de Derecho Privado establece: “Las entidades y organismos del sector público realizarán las contrataciones para adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría, a través del Sistema Nacional de Contratación Pública. La máxima autoridad establecerá los controles que aseguren que las adquisiciones se ajusten a lo planificado, a la vez que determinará los lineamientos con el área requirente que servirán de base para una adecuada administración de las compras de bienes considerando, entre otras, las siguientes medidas: -Las adquisiciones serán solicitadas, autorizadas y ejecutadas con la anticipación suficiente y en las cantidades justificadas técnicamente; y, deberán considerar el tiempo que le toma a cada entidad la realización de un proceso de contratación hasta la adjudicación…”. NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA El Art. 6 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: “Información relevante. - Además de la información relevante señalada en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se considerará la siguiente: 1. En la fase preparatoria y precontractual: 1.1. Proformas y cotizaciones recibidas en la fase preparatoria para la elaboración del instrumento de determinación del presupuesto referencial; 1.2. Actas de: preguntas y respuestas; apertura de las ofertas; convalidación de errores; y, calificación, en los casos que corresponda; 1.3. Informe de evaluación de las ofertas realizado por la Comisión Técnica o el servidor designado para el efecto, en el que se recomiende a la máxima autoridad o su delegado, la adjudicación o la declaratoria de desierto, según sea el caso; 1.4. Oficios y comunicaciones remitidos por el SERCOP respecto a las acciones de control y monitoreo realizados a procedimientos de contratación; 1.5. De ser el caso, la resolución de declaratoria de adjudicatario fallido, y la respectiva notificación a éste; y, 1.6. En los procedimientos de arrendamiento de bienes inmuebles, la respectiva autorización emitida por el ente regulador de gestión inmobiliaria del sector público para el inicio del procedimiento de arrendamiento, en los casos que corresponda; y, prórroga y/o renovación de los contratos, de ser procedente. La información relativa a los proveedores invitados será generada por el propio sistema y se mantendrá disponible de manera pública en el portal COMPRASPÚBLICAS. 2. En la fase contractual y de ejecución: 2.1. Contrato y su protocolización, de ser el caso, y los documentos que acrediten la calidad de los comparecientes; 2.2. Notificación de disponibilidad del anticipo, cuando corresponda; 2.3. Contratos complementarios, modificatorios o adendas modificatorias, con su respectiva certificación de disponibilidad presupuestaria, de ser el caso; 2.4. Documento de aprobación de la entidad contratante para la subcontratación, en los casos que corresponda; 2.5. Informe previo a la recepción provisional y final, de ser el caso; o actas de recepción provisional, parcial, total y definitiva suscritas, según corresponda; 2.6. Cronogramas de ejecución de actividades contractuales y de pagos; 2.7. Comunicaciones al contratista respecto de la aplicación de multas u otras sanciones; y, acto administrativo de multa o sanción; 2.8. En caso de terminar unilateralmente el contrato, se deberá publicar la siguiente documentación: a) Informes técnico, económico y jurídico; b) Notificación de la decisión de terminación unilateral; c) Resolución de terminación unilateral del contrato; y, d) Notificación de la resolución de terminación unilateral del contrato realizada al menos por uno de los medios aceptados por la normativa vigente; 2.9. En caso de terminar el contrato por mutuo acuerdo, se publicará el acuerdo de terminación de mutuo acuerdo del contrato, así como los informes técnicos y económicos correspondientes; 2.10. Actas y documentos relacionados con la suspensión y prórrogas del contrato; 2.11. Cualquier acto administrativo dentro de esta fase emitido por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado; 2.12. En los procedimientos de contratación para la ejecución de obras se publicará, además: orden de inicio de trabajos; órdenes de cambio y diferencias en cantidades de obras, diferencias de rubros existentes o creación de rubros nuevos; certificación de disponibilidad presupuestaria, de ser el caso; y, decisiones adoptadas por la Junta de Resolución de Disputas, cuando sea procedente; y, 2.13. Certificado de cumplimiento de la UAFE entregado por el contratista, cuando sea el caso. Toda la información relacionada con la fase contractual y de ejecución deberá publicarse antes de finalizar el procedimiento en el portal COMPRASPÚBLICAS”. El Art. 20 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: “Documentos firmados electrónicamente. - Los documentos emitidos en todas las fases de la contratación pública deberán ser suscritos con firma electrónica, excepto en los procedimientos de régimen especial señalados en el artículo 2, número 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, declarados confidenciales y reservados; y, demás casos contemplados en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se entenderá como fecha de suscripción de los documentos no contemplados en el artículo 35 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la que conste en el documento, independientemente de la fecha de consignación de las firmas electrónicas”. El Art. 39 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: “Contrataciones realizadas en circunscripción Territorial Especial Amazónica.- Cuando el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto de la contratación, pertenezca al ámbito territorial determinado en el artículo 2 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, el oferente, de resultar adjudicado deberá garantizar que, para la ejecución del contrato, contará con al menos el 70% de servicios o mano de obra de residentes de esa circunscripción, con excepción de aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible manufacturación en ese ámbito geográfico”. El Art. 49 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone: “Clasificador Central de Productos (CPC).- Es la clasificación codificada que incluye categorías para todo lo que pueda ser objeto de contratación (nacional o internacional) o que pueda almacenarse y que es el resultado de las actividades económicas realizadas en las industrias. Comprende bienes muebles e inmuebles, así como servicios y activos tangibles e intangibles. Las entidades contratantes sujetas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para la elaboración y publicación del Plan Anual de Contratación en el portal COMPRASPÚBLICAS, elegirán un código CPC de nueve (9) dígitos para los bienes, obras o servicios incluidos los de consultoría que programarán contratar en el ejercicio fiscal correspondiente”. ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOLIDARIA MUNICIPAL JORGE CAJAS GARZÓN DEL CANTÓN SHUSHUFINDI Con fecha 26 de enero de 2024, el consejo Municipal aprobó en Segundo y definitivo debate la Ordenanza Sustitutiva, en la que el Consejo Municipal RESOLVIÓ expedir la “Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta la Organización, Administración y Funcionamiento del Centro de Responsabilidad Social y Solidaria Municipal “Jorge Cajas Garzón” del Cantón Shushufindi”. El Art. 1 de la Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta la Organización, Administración y Funcionamiento del Centro de Responsabilidad Social y Solidaria Municipal “Jorge Cajas Garzón” del Cantón Shushufindi, indica: “Naturaleza Jurídica. El Centro de Responsabilidad Social y Solidario Municipal Jorge Cajas Garzón del Cantón Shushufindi, es una entidad de derecho público, desconcentrada del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Shushufindi, con carácter de servicio social, con autonomía política, administrativa y financiera que, comprende el derecho y la capacidad efectiva de la entidad para regirse mediante normas, reglamentos y órganos de administración propios”. El numeral 5 del Art. 28 de la Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta la Organización, Administración y Funcionamiento del Centro de Responsabilidad Social y Solidaria Municipal “Jorge Cajas Garzón” del Cantón Shushufindi, indica: “Son funciones del Director/a General del Centro de Responsabilidad Social y Solidaria Municipal Jorge Cajas Garzón del Cantón Shushufindi, además de las definidas en la Ley, decreto o acuerdos pertinentes, las siguientes…”. “… 5. Efectuar la contratación de bienes y servicios que se requieran, dentro del límite de gastos autorizados, en el marco del Plan Anual de Contratación, y de forma responsable para suplir necesidades del Centro de Responsabilidad Social y Solidaria Municipal Jorge Cajas Garzón del Cantón Shushufindi…”. ORDENANZA QUE REGULA Y GARANTIZA LA CONTRATACIÓN DEL EMPLEO PREFERENTE, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS Y LOS RESIDENTES DEL CANTÓN SHUSHUFINDI. El Art. 12 de la Ordenanza que Regula y Garantiza la Contratación del Empleo Preferente, Adquisición de Bienes y Servicios de las y los Residentes del cantón Shushufindi, dispone: “Las personas naturales y jurídicas determinadas en el Art. 1 de la presente ordenanza, para los contratos de ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios incluidos los de consultoría, el adjudicatario deberá obligatoriamente adquirir no menos del 80% de los bienes, materiales y/o servicios en la jurisdicción del cantón Shushufindi, en el evento de que no existan en la localidad los bienes y/o materiales requeridos, previo la autorización emitida por el Administrador del Contrato, Fiscalizador o quien haga sus veces y una vez que se ha demostrado fehacientemente la inexistencia de los bienes y/o materiales, se podrá adquirir fuera de la circunscripción del cantón Shushufindi, en primer lugar los cantones de la Provincia Sucumbíos y en el evento de no existir, podrá adquirirlos en las demás provincias de la circunscripción territorial amazónica. Debiendo los bienes y/o servicios ofertados en esta jurisdicción cantonal, estar acordes a los precios de mercado de la Región, como medida de protección para el oferente/consumidor, los expendedores de los bienes y/o servicios estarán sujetos de control conforme lo preceptúa los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor para de esta manera evitar cualquier práctica desleal que tienda a causar la especulación indiscriminada de precios, dentro de la jurisdicción local por las condiciones de vida, entiéndase económica, social, ambiental por ser una zona especial”. AGREGAR NORMATIVA APLICABLE PERTINENTE AL PROCESO DE CONTRATACION Y REFERENTE A LA UNIDAD REQUIRENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Alcance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El Centro de Responsabilidad Social y Solidaria Municipal ¨Jorge Cajas Garzón ¨ del Cantón Shushufindi con la adquisición del servicio de ………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Características técnicas de los bienes: (INDICAR DE MANERA INEQUIVOCA EL REQUERIMIENTO CONFORME EL ART. 77 RLOSNCP) Deben ser claras, completas e inequívocas; no deben presentar ambigüedades, ni contradicciones que puedan propiciar diferentes interpretaciones en una misma disposición, ni indicaciones parciales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTERILIZADOR EN SECO DE 256 LITROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura. Rango de temperatura de trabajo; Sobre la temperatura ambiente hasta +300 °C. Resolución del indicador valores nominales de la temperatura y valores reales; hasta 99,9 °C: 0,1 / a partir de 100 °C: 0,5. Rango de temperaturas ajustables; +20 hasta +300 °C. Sonda de temperatura; 2 sondas de temperatura Pt100 (clase DIN A) con sistema de medición de 4 hilos con sistema de control recíproco y traspaso de funciones en caso de valores de temperatura exactamente iguales. Técnica de regulación. Control; Twin DISPLAY. Controlador de microprocesador PID digital multifuncional adaptativo con 2 pantallas de gráfico a color de alta resolución. Temporizador; Reloj de cuenta atrás digital con indicación del valor nominal de tiempo, ajustable desde 1 minuto hasta 99 días. Función HeatBALANCE; Ajuste de la distribución de la potencia calorífica entre los grupos de radiadores superiores e inferiores de -50 % a +50%. Función SetpointWAIT; El tiempo empieza a contar una vez alcanzada la temperatura nominal. Calibración; Mínimo tres valores de temperatura, a elegir.. Parámetros ajustables; Temperatura (Celsius o Fahrenheit), posición de la trampilla de extracción de aire, tiempo de funcionamiento del programa, zona horaria, hora de verano/invierno. Ventilación. Ventilación; Ventilación natural. Aire exterior; A través de trampilla de extracción de aire de configuración electrónica; adición de aire exterior precalentado. Extracción de aire; Tubo de extracción con válvula de estrangulación, regulable electrónicamente. Comunicación. Protocolización de datos; Los datos del desarrollo del programa se guardan en caso de que se interrumpa el suministro eléctrico. Programación; Programación, administración y transmisión de programas a través del puerto Ethernet o el puerto USB mediante el software Autocontrol. Seguridad. Vigilancia de la temperatura; Limitador mecánico de temperatura (TB), clase de protección 1 (DIN 12880), para interrupción del calentamiento aprox. a 20 °C por encima de la temperatura máxima del equipo. Vigilancia de la temperatura; Sistema de vigilancia de la temperatura (TWW), clase de protección 3.1 o limitador de temperatura (TWB), clase de protección 2, se puede seleccionar en la pantalla. Auto SAFETY; Vigilancia adicional integrada de temperatura excesiva o insuficiente (ASF) que sigue automáticamente el valor nominal en función del intervalo configurado, alarma en caso de exceso de temperatura o temperatura insuficiente, interrupción del calentamiento en caso de exceso de temperatura. Sistema de autodiagnóstico; Para detección de fallos. Alarma; Óptica y acústica. Equipamiento básico. Certificado de calibración de fábrica; Calibración a +160 °C. Puerta; Puerta de acero inoxidable completamente aislada con dos puntos de cierre (cerradura de la puerta con compresión). Inserciones; 2 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s). Interior de acero inoxidable. Interior; Mantenimiento sencillo gracias a las aletas de embutición profunda, calefacción periférica de los 4 lados integrada. Volumen; 256 litros. Medidas; An(A) x Al(B) x F(C): 640 x 800 x 500 mm. N° máx. de inserciones; 9. Máx. carga de la cámara del equipo:; 300 kg. Carga máx. por inserción; 20 kg. Carcasa de acero estructural. Medidas; An(D) x Al(E) x F(F): 824 x 1183 x 684 mm (F +56mm manilla de la puerta). Carcasa; Pared trasera con chapa de acero galvanizada. Datos eléctricos. Voltaje consumo eléctrico; 230 V, 50/60 Hz o 115 V, 50/60 Hz. aprox. 3400 W o aprox. 1800 W. Condiciones ambientales. Temperatura ambiente; +5 °C a +40 °C. Humedad del aire (rh); Máx. 80%, sin condensación. |
| 4. Diagramas o ilustraciones: El técnico del área requirente podrá utilizar diagramas o ilustraciones para que los proveedores puedan comprender fácilmente el requerimiento institucional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTERILIZADOR EN SECO DE 256 LITROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Otros aspectos técnicos que permitan identificar el objeto de contratación: El técnico del área requirente podrá describir cualquier característica que sea necesaria para que los proveedores puedan comprender cuál es el objeto de contratación que necesita la entidad contratante. De ser el caso podrán adjuntar los anexos que sean necesarios para su mejor precisión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vigilancia de la temperatura; Limitador mecánico de temperatura (TB), clase de protección 1 (DIN 12880), para interrupción del calentamiento aprox. a 20 °C por encima de la temperatura máxima del equipo. Vigilancia de la temperatura; Sistema de vigilancia de la temperatura (TWW), clase de protección 3.1 o limitador de temperatura (TWB), clase de protección 2, se puede seleccionar en la pantalla. Auto SAFETY; Vigilancia adicional integrada de temperatura excesiva o insuficiente (ASF) que sigue automáticamente el valor nominal en función del intervalo configurado, alarma en caso de exceso de temperatura o temperatura insuficiente, interrupción del calentamiento en caso de exceso de temperatura. Sistema de autodiagnóstico; Para detección de fallos. Alarma; Óptica y acústica. Equipamiento básico. Certificado de calibración de fábrica; Calibración a +160 °C. Puerta; Puerta de acero inoxidable completamente aislada con dos puntos de cierre (cerradura de la puerta con compresión). Inserciones; 2 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s). |
| 6. Muestras Solamente cuando sea necesario para poder evaluar las ofertas en base a algo tangible y real, el pedido de muestras deberá ser considerado para aquellos bienes que sean de fácil acceso a los proveedores, y tal situación no afectará el principio de concurrencia, constituyéndose en una barrera de participación. Se deberá detallar la forma de presentación y devolución de las muestras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (VERIFICAR APLICABILIDAD O NO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Catálogos o Fichas Técnicas En los casos que sean necesario la entidad contratante podrá pedir que los proveedores adjunten catálogos o fichas técnicas que respalden y guarden coherencia con el objeto ofertado, lo cual ayudará a clarificar la evaluación de ofertas en la etapa precontractual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El proveedor deberá anexar a su oferta catálogos o links de páginas web que permitan contrastar los productos ofertados y que serán cumplidos en caso de resultar contratista. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Detalles del objeto: (En caso de maquinaria o equipo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El proveedor deberá indicar con precisión la marca, modelo y procedencia del objeto ofertado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Marca del producto: No se podrá hacer referencia a marcas de fábrica o de comercio, nombres o tipos comerciales, patentes, derechos de autor, diseños o tipos particulares, ni a determinados orígenes, productores o proveedores. Excepcionalmente, y de manera justificada, se podrá hacer dichas referencias para: la adquisición de repuestos o accesorios; y, en las contrataciones que impliquen el desarrollo o mejora de tecnologías ya existentes en la entidad contratante, como la utilización de patentes o marcas exclusivas o tecnologías que no admitan otras alternativas técnicas, en los casos que sea aplicable, la entidad hará constar en el pliego la expresión "o equivalente" u otra similar. (Reglamento General de la LOSNCP: Art. 77, numeral 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICAR APLICABILIDAD O NO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Instalación y calibración: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El proveedor deberá realizar la instalación con personal técnico, mismo que debe de dejar el equipo listo para su utilización. PERSONAL TÉCNICO: FUNCIÓN; NIVEL DE ESTUDIO; TITULACIÓN ACADÉMICA; CANTIDAD. Técnico Instalador, Realizar montaje, instalación, puesta en marcha de los equipos, reparación, mantenimiento preventivo y correctivo. Capacitación de equipos médicos, así como brindar el Soporte técnico de los mismos.; Tercer Nivel Con Titulo; Electrónica, biomédico, meca trónica y/o Afines (Experiencia en Equipamiento médico comprobable); 1. INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN: Hoja de Vida, la Comisión Técnica verificará el nivel de estudio en la página Web de la SENESCYT ó en la página Web del Ministerio de Educación. En caso de que el título no se encuentre registrado en la plataforma informática de los entes rectores de la educación y educación superior, según corresponda, el oferente deberá presentar el documento que certifique la titulación académica del personal técnico ofertado. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO - Instalación, puesta en marcha de los equipos, reparación, mantenimiento preventivo y correctivo tiempo mínimo de 2 años. INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN: • Certificados laborales en los que se verifique la experiencia requerida para cada profesional. • Los certificados deberán contener: Fecha de emisión, descripción de la experiencia, tiempo o periodo de participación, firma de responsabilidad, números telefónicos de contacto, correo electrónico y dirección. |
| 11. Servicio posventa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; PLAN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS; Se presentará en la oferta un cronograma tentativo para los mantenimientos preventivos durante los dos primeros años de vida útil del equipo dentro de la garantía técnica, y un cronograma para los mantenimientos preventivos durante la garantía extendida de los equipos, esto según normas del fabricante. En dicho plan debe constar al menos las rutinas, partes y repuestos mínimos, recomendaciones de fábrica, cronograma tentativo, etc.; además del listado de consumibles / insumos / piezas y/o partes que no se incluyan en el mantenimiento preventivo, y su respectivo costo. |
| 12. Vigencia tecnológica Conforme el Art. 69 RLOSNCP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.- PLAZO DE EJECUCIÓN: (Recuerde que la unidad de medida del tiempo será en días calendario o plazo) Considerar las reglas de inicios de plazos contractuales contempladas en el Art. 355 numeral 1 del Reglamento General de la LOSNCP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 días |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Contado a partir de: |  |  | Inicia a partir del día siguiente de la suscripción del respectivo contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. Justificación: |  |  | Se considera un plazo prudente para que el proveedor pueda cumplir con la entrega del objeto de contratación, este plazo se obtuvo seleccionando el tiempo máximo de las proformas obtenidas del estudio de mercado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. Calendario de entregas: aplica exclusivamente si el objeto de contratación es divisible, por consiguiente se establecen el siguiente cronograma de entregas: (SI FUERE APLICABLE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. de producto |  |  | Detalle de producto |  |  |  |  |  | Fecha máxima de entrega |  |  |  |  |
| Producto 1: |  |  | Entrega única |  |  |  |  |  | 6 de septiembre del 2025 |  |  |  |  |
| Producto 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| […] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Contra entrega: |  | x | b) Pago por planilla: |  |  | c) Otra: |  |  |  |  | Especifique: |  |  |
| d) Anticipo: |  |  | Porcentaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Condiciones de pago: La entidad contratante de manera justificada deberá indicar con precisión los requisitos indispensables para proceder con el pago. |  |  | El pago se lo realizara TOTAL con la entrega de la factura previo informe de entera satisfacción del administrador del contrato y demás documentos que solicite la Entidad contratante, a través del mencionado funcionario. Para la cancelación del pago, el área Financiera de la Entidad procederá a solicitarle al proveedor a través de los medios electrónicos de contacto la emisión de la FACTURA para su cancelación. - ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN firmado por los funcionarios que intervengan en la Recepción por la instalación, capacitación y puesta en marcha del equipo. - El pago se lo realizará en un término de 30 días, luego de la emitida Factura, en virtud de lo previsto en el Art. 326.1 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Documentos habilitantes para el pago: Detallar con precisión los documentos que serán requeridos para proceder con el pago, los mismos que no pueden constituir una dificultad para el pago. |  |  | - RUC del proveedor para su verificación e ingreso al sistema. - CERTIFICADO BANCARIO al cual se le realizara la transferencia de los fondos. - FACTURA electrónica que cumpla con la normativa tributaria detallada con el mes de la facturación realizada. - INFORME CONFORMIDAD por parte del Administrador de la orden de compra por el bien recibido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Fecha máxima para entrega de facturas: Consultar al área financiera la fecha hasta la cual se reciben facturas para el trámite de pagos. |  |  | Entrega TOTAL acorde a la entrega del bien. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Multas: (El valor mínimo de la multa diaria por retraso injustificado será el 1x1000, en caso de ser un valor mayor justifique conforme el principio de proporcionalidad establecido en el numeral 6 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador) |  |  | Se aplicará de conformidad a lo previsto con el inciso 3 del Art. 375 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIEMPO DE PUBLICACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO |  |  | Publicarse en el portal del micrositio del SERCOP “NECESIDADES DE CONTRATACIÓN Y RECEPCIÓN DE PROFORMAS” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Obligaciones de las partes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - Cubrir todas las actividades y costos necesarios de cualquier otro gasto adicional dentro del valor presupuestado que presente para cumplir a cabalidad y sin dilaciones con el objeto contractual u otros costos adicionales que se presenten durante la ejecución de la orden de compra/contrato que se genere; en transporte, viáticos, cambio de equipo por fallas, ni movilizaciones de personal técnico del contratista ya que la entidad no pagara ningún otro que deriven de este. - Cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en relación con la privacidad de los datos, protección de la información personal y otros requisitos legales relevantes. - Cumplir con las/los términos de referencia establecidos en este documento elaborado por la entidad contratante. - El contratista deberá coordinar con el Administrador de Contrato, el horario para realizar las correspondientes pruebas de activación del servicio, con el fin de no interrumpir las actividades que brinda la Institución. La Entidad contratante brindará todas las facilidades de acceso y permisos necesarios dentro de la jornada laboral (08h00 – 17h00), para su efecto. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE - Dar solución a las peticiones que se presenten en la ejecución del contrato dentro del término de 5 días máximo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Garantía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De acuerdo al objeto de la contratación y a lo establecido en los artículos 85, 86 Y 87 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el Art. 350 del Reglamento Ibidem, se pueden establecer garantía de fiel cumplimiento, garantía por anticipo y garantía técnica. En el presente procedimiento se requerirá la presentación de la siguiente garantía: INDICAR QUE TIPO DE GARANTÍA SE REQUIERE PARA EL BIEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Término para presentación de Oferta (Art. 96 RLOSNCP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Vigencia de la Oferta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Las ofertas se entenderán vigentes por el periodo mínimo de 30 (TREINTA) DÍAS de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la LOSNCP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Aplicación de Compras Públicas Sostenibles Fundamento: Normativa Secundaria del SERCOP: Art. 110.3.- Aplicación de compras públicas sostenibles en los procedimientos de contratación pública. - En la fase preparatoria de los procedimientos de contratación, excepto de catálogo electrónico y catálogo dinámico inclusivo, la entidad contratante deberá incluir únicamente en la determinación de la necesidad y en los estudios, al menos uno de los criterios de responsabilidad con enfoque ambiental, económico y/o social.. Instrucciones: El técnico del área requirente deberá observar los siguientes artículos: - Constitución de la República, Art. 288; - Reglamento General de la LOSNCP, Art. 87 - Normativa Secundaria del SERCOP, Arts. 110.1 al 110.5. Además, deberá considerar los conceptos contenidos en el “Glosario de términos” relacionados con las Compras Públicas Sostenibles. El presente estudio deberá estar justificado técnicamente y contará con los respaldos a los que hubiere lugar para garantizar una correcta aplicación de las Compras Públicas Sostenibles, en aras de lograr un verdadero desarrollo nacional o local según corresponda.. Criterio a utilizar:. Ambiental; x; Económico; Social. Mecanismo de aplicación:. Dependiendo la metodología de evaluación del procedimiento precontractual, el técnico del área requirente deberá establecer parámetros de aplicación de las Compras Públicas Sostenibles. Si aplica evaluación por puntaje se podrá otorgar puntos adicionales a aquellos proveedores que cumplan con los requisitos de sostenibilidad del producto. Si se trata de una evaluación cumple/no cumple, se deberá establecer de manera concreta el requerimiento que incorpore parámetros de sostenibilidad que cumplirán los proveedores, so pena de descalificación de la oferta que no cumpla los estándares mínimos.. NOTA: La Aplicación de las Compras públicas se encuentra suspendida mediante Resolución Nro. R.E-SERCOP-2025-0152.. |
| 20. Firmas de Responsabilidad de las Especificaciones Técnicas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborado por: |  |  |  |  | Revisado por: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo: |  |  |  |  | Cargo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobado por: |  |  |  |  | Ing. Marco Núñez Mancheno DIRECTOR GENERAL DEL CRSSMJCGCSSFD |  |  |  |  |  |  |  |